Wołomin, dnia 13 maja 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

SĄDU REJONOWEGO W WOŁOMINIE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,

KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ

W ZŁOTYCH KWOTY 130 000 ZŁOTYCH

W ramach procedury rozeznania rynku Sąd Rejonowy w Wołominie zwraca się                  z uprzejmą prośbą  o złożenie oferty cenowej.

1. Zamawiający:

Sąd Rejonowy w Wołominie

05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 A

NIP: 125 – 05- 59 -364

REGON: 000 324 990

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usługi przeglądu i konserwacji 133 sztuk  klimatyzatorów  zamontowanych                    w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie .

Zakres usług:

a)	czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej;

b)	czyszczenie lameli parownika i skraplacza;

c)	sprawdzenie szczelności układu;

d)	sprawdzenie temperatur pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego;

e)	sprawdzenie układu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności;

f)	sprawdzenie przewodów izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne;

g)        sprawdzenie działania urządzeń sterujących.

Wykonawca we własnym zakresie dostarczy materiały niezbędne do prawidłowego                         i należytego wykonania usługi w związku z powyższym proszę o podanie cen brutto za poniższe materiały:

- uzupełnienie czynnika chłodniczego w klimatyzatorach – cena za 1 kilogram

- wymiana pompki skroplin – cena za 1 sztukę

3. Miejsce i termin złożenia oferty: Propozycję cen, należy przesłać na papierze firmowym w formie podpisanego skanu oferty na adres: administracja@wolomin.sr.gov.pl  do dnia 31.05.2021 r. do godz. 10:00.

4. Termin otwarcia ofert: 31.05.20201r. do godz. 11:00.

5. Kryterium oceny ofert:

Kryterium – cena brutto.

Cenę oferty należy podać w walucie polskiej (PLN) wraz z należnym podatkiem VAT.

8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:

Beata Dzięcioł  – Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Wołominie  - tel. (22) 787 29 38, e-mail: administracja@wolomin,sr.gov.pl.

W załączeniu:

1.	Klauzula RODO